## Slide 1: Ansys model 10/15

## Slide 2
500N
500N
20N

## Slide 3
通过探针得到应力最大值

## Slide 5: 材料数据
橡胶
PLA

## Slide 6: 待解决问题
添加合理约束类型，得到正确求解
将现实情况转化为约束
用命令流获取数据

## Slide 7: 10/22 Problem1: How to configure contact surface
如果设置成rough就解不出来
只能把各个面设置成bonded

## Slide 8: problem2: Trade off in ways to get the force
Normal stress (normal axis):
  这个stress明显大了，而且是负值(一侧施加0.07MPa的stress)
  FN=0.07×23.58×24.17=39.895N;
  是选择面还是选择体
APDL 命令流，先取各个节点的stress再加权求平均
Force reaction probe (还没太弄懂)
如果能用比值或许不需要准确的应力

## Slide 9: Problem3: Extract data with program
因为周琦学长那边需要大量的数据，这边可能得需要命令流来获取数据

## Slide 10: pressure 1-2mm from the edge
10/29

## Slide 11: Pressure on red area
5 mm

## Slide 12: The basic configuration
LEFT
RIGHT

## Slide 13: How to unfold

## Slide 14: Name of each bump
L11
L12
L13
L21
L22
L23
L31
L32
L33
*The same rule for right sensor

## Slide 15: Data collected

## Slide 16: Future work
Learn more automation scripting. Add force in geometry more easily.
Output data

## Slide 17: 11/19 上周工作
继续调整约束与模型，比对数据
继续完善处理数据工具

## Slide 18
圆柱状触点模型的合理性

## Slide 19
施加约束：
  一端固定，一端施加面压力
  受力后会出现较大的位移偏差，结果也和实际测出的有偏差
  一端固定，一端施加固定位移
  比较符合测量结果

## Slide 20: 误差：无负载下误差约为 0.04%

## Slide 21
x
y
Force position vector: [[xi, yi]]
Force vector: [[Fz_L11, Fz_L12,…,Fz_R33]
[Fx_L11, Fx_L12,…,Fx_R33]
[Fy_L11, Fy_L12,…,Fy_R33]]
18个触点在x,y,z轴的分量

## Slide 22
Different force location
Magnitude of Fx

## Slide 23
Unity
物块位置信息
受力点位，大小
ANSYS 数据库
触点应力输出

## Slide 24: 11/26

## Slide 25: 12/10
ANSYS 操作：
APDL
Python scripting
PyMAPDL script
快速建立几何模型
和workbench 相结合
将ANSYS与python结合

## Slide 26: 规划